附件5

绿色建筑工程监理方案模板

一、工程概况

工程名称、位置、建设规模（建筑面积、占地面积）、建设内容、建设工期、主要建筑物（构筑物）的结构及使用功能、工程类别、周边环境。

二、监理工作的范围、内容、目标

三、依据

国家、省、市及地方的相关标准、法规；设计文件、监理规划、监理实施细则。

四、专业工程特点

设计文件特点，是否应用了新材料、新工艺、新技术、新设备。

五、监理工作流程

六、监理工作要点、方法及措施

（1）明确绿色建筑设计专篇中各个得分项的具体要求，保证施工过程中按照设计文件严格执行，尤其是涉及到室内空气品质、声光环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建材方面的材料性能参数方面；施工过程中严格落实环境保护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与土地资源保护措施、人力资源节约与职业健康安全措施等。

（2）事前控制；做好绿色建筑实施准备工作，对施工单位上报的施工组织设计及专项施工方案进行审查，施工方案、工艺符合工程建设强制性标准；安全节能环保和文明施工措施符合相关规定；进场的材料、设备、构配件符合绿色建筑专篇中要求的性能参数；审查分包单位资质。

（3）事中控制：根据专业工程特点和绿色建筑特点，对关建部位、关建工序进行现场旁站；施工过程中随时进行巡视；对隐蔽工程、检验批进行验收；检查调试运行效果。